## Preguntes
	Nom i cognoms de l’alumne	Unitat de Treball
	Tomeu Frare Gomila	ut01

	Pregunta	Resposta 1	Resposta 2	Resposta 3	Resposta 4	Resposta / Correcta
1	Quina és la tensió màxima permesa per a les xarxes de baixa tensió (BT) en corrent alterna?	500V	1000V	1500V	2000V	2
2	Quina normativa han de complir les xarxes de distribució de baixa tensió?	REBT (ITC-BT 06 y ITC-BT 07)	Normativa Europea IEC	Reglament BT-08	ISO 9001	1
3	Quin avantatge tenen les xarxes aèries de baixa tensió?	Menor impacte visual	Major resistència als llamps	Instal·lació i manteniment més fàcils	Localització d’avaries més senzilla	3
4	Quin és el material més comú per als conductors en xarxes de baixa tensió tibades?	Coure	Alumini	Acer inoxidable	Ferro galvanitzat	2
5	Quin material s’utilitza habitualment per a l’aïllament de cables en xarxes de baixa tensió?	PVC	Polietilè reticulat (XLPE)	Cautxú	Fibra de vidre	2
6	En una línia trifàsica de baixa tensió, quina secció mínima ha de tenir el neutre?	Igual que la secció de la fase	Menor que la fase	1,5 vegades la fase	Depèn del tipus de conductor	4
7	Quina característica tenen els conductors de cables nus (despullats)?	Són d’acer inoxidable	No tenen aïllament	Estan fets de plom	S’utilitzen en xarxes soterrades	3
8	Cada quants metres s'ha de connectar el neutre a terra en xarxes públiques de baixa tensió?	Cada 100 metres	Cada 500 metres	Cada 1000 metres	Cada 50 metres	2
9	Quin tipus de suport s’utilitza per suportar tant el pes com la tensió dels cables en xarxes tibades?	Suports d’alineació	Suports d’ancoratge	Suports de fusta	Suports metàl·lics	2
10	Quina és l’altura mínima que ha de tenir una línia de baixa tensió tibada sobre una via pública?	4 metres	5 metres	6 metres	3 metres	2
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## data
tomeufraregomila_ut01
<!DOCTYPE html> / <head> / <title id="titol"></title> / <link rel="icon" type="image/x-icon" href=../img/favicon.png> / <meta charset="UTF-8"> / <style> / li.preg { / display: flex; / align-items: flex-start; / gap: 0.5em; / text-align: justify; / text-justify: inter-word; / } / p, li{ / text-align: justify; / text-justify: inter-word; / } / </style> / </head> / <script> / window.texme = { / renderOnLoad: false, / markdownURL: 'js/marked/marked.min.js', / MathJaxURL: 'js/mathjax/es5/tex-mml-chtml.js' / } / </script> / <script src="js/texme/texme.js"></script> / <textarea id="enunciat"> / ~~~ / &nbsp; / Permutació: [[p2]] / &nbsp; / ~~~ / ## Preguntes / [[p1]] / ## Resposta / [[i1]] / </textarea> / <script> / const titol = "Test"; / const puntuacions = ["", 10]; / let p01 = ""; / const preguntes = [[ / "Quina és la tensió màxima permesa per a les xarxes de baixa tensió (BT) en corrent alterna?", / "500V", / "1000V", / "1500V", / "2000V", / ], / [ / "Quina normativa han de complir les xarxes de distribució de baixa tensió?", / "REBT (ITC-BT 06 y ITC-BT 07)", / "Normativa Europea IEC", / "Reglament BT-08", / "ISO 9001", / ], / [ / "Quin avantatge tenen les xarxes aèries de baixa tensió?", / "Menor impacte visual", / "Major resistència als llamps", / "Instal·lació i manteniment més fàcils", / "Localització d’avaries més senzilla", / ], / [ / "Quin és el material més comú per als conductors en xarxes de baixa tensió tibades?", / "Coure", / "Alumini", / "Acer inoxidable", / "Ferro galvanitzat", / ], / [ / "Quin material s’utilitza habitualment per a l’aïllament de cables en xarxes de baixa tensió?", / "PVC", / "Polietilè reticulat (XLPE)", / "Cautxú", / "Fibra de vidre", / ], / [ / "En una línia trifàsica de baixa tensió, quina secció mínima ha de tenir el neutre?", / "Igual que la secció de la fase", / "Menor que la fase", / "1,5 vegades la fase", / "Depèn del tipus de conductor", / ], / [ / "Quina característica tenen els conductors de cables nus (despullats)?", / "Són d’acer inoxidable", / "No tenen aïllament", / "Estan fets de plom", / "S’utilitzen en xarxes soterrades", / ], / [ / "Cada quants metres s'ha de connectar el neutre a terra en xarxes públiques de baixa tensió?", / "Cada 100 metres", / "Cada 500 metres", / "Cada 1000 metres", / "Cada 50 metres", / ], / [ / "Quin tipus de suport s’utilitza per suportar tant el pes com la tensió dels cables en xarxes tibades?", / "Suports d’alineació", / "Suports d’ancoratge", / "Suports de fusta", / "Suports metàl·lics", / ], / [ / "Quina és l’altura mínima que ha de tenir una línia de baixa tensió tibada sobre una via pública?", / "4 metres", / "5 metres", / "6 metres", / "3 metres", / ], / let permutacio = ""; / const num_preg = preguntes.length; / const num_resp = preguntes[0].length-1; / const fact_np = factorial(num_preg); / const fact_nr = factorial(num_resp); / /*let ordre_preg = Math.floor(aleat(0, fact_np - 1)/1e16)*/; / let ordre_preg = aleat(0, fact_np - 1); / console.log(ordre_preg) / permutacio += ordre_preg + "_"; / //ordre_preg *= 1e16; / const preg_ordenades = obtenirPermutacio(preguntes, ordre_preg); / for (let i = 0; i < num_preg; i++){ / p01 += '<p><b>' + (i+1) + '.</b> ' + preg_ordenades[i][0] + '</p>'; / let ordre_resp = aleat (0, fact_nr - 1); / permutacio += ordre_resp + "."; / let resp = obtenirPermutacio(preg_ordenades[i].slice(1), ordre_resp); / p01 += '<ol style="list-style-type: none;">' / for (let j = 0; j < num_resp; j++){ / p01 += '<li class="preg"><span><i>' + nombreALletra(j+1) + / '</i>) </span><span style="flex: 1;">' + / resp[j] + "</span></li>" / } / p01 += "</ol>" / } / p02 = permutacio; / // ## 2.2 FUNCIO (actualitzar) ---------------------------------------- / // !!! CONVERTIR si és necessari les unitats a les unitats que requereix / // el nostre enunciat. / function estableixParametres(){ / array = [ / p01, p02 / ]; / parametres = parametres.concat(array); // no tocar aquesta línia / } / // # 3. CALCULS ======================================================= / // ## 3.1 CALCUL VALORS (ACTUALITZAR) --------------------------------- / function calcula(){ / } / // # D. ENTRENADOR SERVERI ============================================ / // # 1. VARIABLES GLOBALS ============================================= / let txtEnunciat = ""; // l'enunciat de l'apartat B. / let parametres = [""]; // els paràmetres del punt 3.1. / let solucions = [""]; // els valors que ha donat el programa. / let respostes = [""]; // els valors que ha donat l'alumne. / let alumne = { / nom: "", / cicle: "CF ________", / Anys: "20__/20__" / } / let tlog = ""; // log que apareix al final de l'avaluació. / // # 2. FUNCIONS ====================================================== / window.onload = function (){ / // txtEnunciat és una variable global / txtEnunciat = document.getElementById("enunciat").value; / renderEnunciat(txtEnunciat); / } / function renderEnunciat(){ / let txt = ""; / estableixParametres(); // Va al punt 3.2. de l'apartat C. (script) / txt = '<h1 align ="center">' + titol + "</h1>\n&nbsp;\n\n" + / txtEnunciat; / txt = exportarParametres(txt); / txt = crearInputs(txt); / txt = crearIdentificacio(txt); / document.getElementById("enunciat").innerHTML = txt; / document.getElementById("titol").innerText = titol; / texme.renderPage(); / } / function exportarParametres(txt){ / let patro = "", canvi = ""; / const fi = parametres.length; / for (let i = 1; i < parametres.length; i++) { / patro = "[[p" + i +"]]"; / canvi = parametres[i]; / txt = txt.replace(patro, canvi); / } / return txt; / } / function crearInputs(txt){ / let patro = "", canvi = ""; / for (let i = 1; i < puntuacions.length; i++) { / patro = "[[i" + i +"]]"; / canvi = '<input type="text" onwheel="return false;" '; / canvi += 'id="i'+ i +'" style="width: 300px">'; / txt = txt.replace(patro, canvi); / } / return txt; / } / function crearIdentificacio(txt){ / txt += ` / <h2>Identificació de l'alumne</h2> / <form id="avalua" onsubmit="event.preventDefault() & avalua()"> / <label>Nom de l'alumne: </label> / <input id="nom" style="width: 400px"/> / <div> / <input type="checkbox" id="informat" required/> / <label> / Entenc que al premer el botó avaluar no es pot tornar / enrera. / </label> / </div> / <br/> / <div style="text-align: center;"> / <button type="submit" id="boto" / style="font-size: 20px; color: #AA5050;"> / Avaluar / </button> / </div> / </form> / `; return txt; / } / function avalua(){ / importaRespostes(); / resetejar(); / renderAvaluacio(); / } / function importaRespostes(){ / respostes[0] = document.getElementById("i1").value / alumne.nom = document.getElementById("nom").value; / } / function resetejar(){ / const ppal = document.getElementsByTagName("main")[0]; / const body = ppal.parentNode; / const textArea = body.appendChild(document.createElement("textarea")); / body.removeChild(ppal); / textArea.setAttribute("id", "avaluacio"); / } / function renderAvaluacio(){ / let txt = ""; / txt += '<h1 align="center"> Avaluació</h1>\n' + / '<h2 align="center" style="color: #888">' + titol + / "</h2>\n&nbsp;\n\n" / txt += [ / "## Presentació de resultats", / "", / "L'alumne **[[nom]]**, del [[cicle]] (any [[any]]) serà qualificat manualment.", / "", / ].join("\n") + "\n"; / txt += txtEnunciat; / txt = identificarAlumne(txt); / txt = puntua(txt); / txt = txt.replace("## Identificació de l'alumne:\n\n"+ / "[[identificacio]]", ""); / txt += "\n" + tlog + "\n"; / document.getElementById("avaluacio").innerHTML = txt; / texme.renderPage(); / } / function identificarAlumne(txt){ / txt = txt.replace("[[nom]]", alumne.nom); / txt = txt.replace("[[cicle]]", alumne.cicle); / txt = txt.replace("[[any]]", alumne.anys); / return txt; / } / function puntua(txt){ / calcula(); / txt = exportarParametres(txt); / patro = "[[i1]]"; / canvi = "~~~\n " + respostes[0] + "\n\n\n~~~"; / txt = txt.replace(patro, canvi); / return txt; / } / function aleat(min, max) { // enter aleat entre min i max (inclosos) / const a = Math.ceil(min); / const b = Math.floor(max); / const c = Math.floor(Math.random() * (b - a + 1) + a); / return c; / } / function triaElementMatriu (matriu){ / const aleat = Math.floor(Math.random() * (matriu.length)); / return matriu[aleat.toFixed(0)]; / } / function factorial(n) { / return n <= 1 ? 1 : n * factorial(n - 1); / } / // Funció per obtenir la permutació d'un índex específic / function obtenirPermutacio(array, index) { / let permutacio = []; / let elements = array.slice(); // Copia de l'array per a evitar / // modificar l'original / let n = elements.length; / // Calcular la permutació utilitzant factorials / for (let i = 0; i < n; i++) { / let fact = factorial(n - i - 1); / let posicio = Math.floor(index / fact); / permutacio.push(elements[posicio]); / elements.splice(posicio, 1); / index %= fact; / } / return permutacio; / } / function permutacions(array) { / let resultat = []; / // Funció recursiva per a generar les permutacions / function generarPermutacions(actual, resta) { / if (resta.length === 0) { / resultat.push(actual); / } else { / for (let i = 0; i < resta.length; i++) { / let actualNova = actual.concat(resta[i]); / let restaNova = resta.slice(0, i).concat(resta.slice(i + 1)); / generarPermutacions(actualNova, restaNova); / } / } / } / generarPermutacions([], array); / return resultat; / } / function nombreALletra(nombre) { / const ascii = 97; // Código ASCII de 'a' / if (nombre >= 1 && nombre <= 26) { / // Convertir el número en el carácter correspondiente usando el código ASCII / return String.fromCharCode(ascii + nombre - 1); / } else { / return null; // Retornar null si el número está fuera de rango / } / } / </script>
<!DOCTYPE html> / <head> / <title id="titol"></title> / <link rel="icon" type="image/x-icon" href=img/favicon.png> / <meta charset="UTF-8"> / <style> / li.preg { / display: flex; / align-items: flex-start; / gap: 0.5em; / text-align: justify; / text-justify: inter-word; / } / p, li{ / text-align: justify; / text-justify: inter-word; / } / img[alt="segell"]{ / position: absolute; / z-index: 2; / } / .bgtxt{ / position: relative; / z-index: 1; / } / </style> / </head> / <script> / window.texme = { / renderOnLoad: false, / MarkdownURL: '../js/marked/marked.min.js', / MathJaxURL: '../js/mathjax/es5/tex-mml-chtml.js' / } / </script> / <script src="../js/texme/texme.js"></script> / <textarea id="enunciat"> / Introdueix aquí la teva permutació: <br/> / [[i1]] / Introdueix aquí la teva resposta: <br/> / [[i2]] / </textarea> / <script> / const titol = "Comprovador de test fet per alumnes"; / const puntuacions = ["", / ]; / let txtav = ""; / let pts = 0; / let ptsTotals = 0; / const preguntes = [[ / "Quina és la tensió màxima permesa per a les xarxes de baixa tensió (BT) en corrent alterna?", / "500V", / "1000V", / "1500V", / "2000V", / ], / [ / "Quina normativa han de complir les xarxes de distribució de baixa tensió?", / "REBT (ITC-BT 06 y ITC-BT 07)", / "Normativa Europea IEC", / "Reglament BT-08", / "ISO 9001", / ], / [ / "Quin avantatge tenen les xarxes aèries de baixa tensió?", / "Menor impacte visual", / "Major resistència als llamps", / "Instal·lació i manteniment més fàcils", / "Localització d’avaries més senzilla", / ], / [ / "Quin és el material més comú per als conductors en xarxes de baixa tensió tibades?", / "Coure", / "Alumini", / "Acer inoxidable", / "Ferro galvanitzat", / ], / [ / "Quin material s’utilitza habitualment per a l’aïllament de cables en xarxes de baixa tensió?", / "PVC", / "Polietilè reticulat (XLPE)", / "Cautxú", / "Fibra de vidre", / ], / [ / "En una línia trifàsica de baixa tensió, quina secció mínima ha de tenir el neutre?", / "Igual que la secció de la fase", / "Menor que la fase", / "1,5 vegades la fase", / "Depèn del tipus de conductor", / ], / [ / "Quina característica tenen els conductors de cables nus (despullats)?", / "Són d’acer inoxidable", / "No tenen aïllament", / "Estan fets de plom", / "S’utilitzen en xarxes soterrades", / ], / [ / "Cada quants metres s'ha de connectar el neutre a terra en xarxes públiques de baixa tensió?", / "Cada 100 metres", / "Cada 500 metres", / "Cada 1000 metres", / "Cada 50 metres", / ], / [ / "Quin tipus de suport s’utilitza per suportar tant el pes com la tensió dels cables en xarxes tibades?", / "Suports d’alineació", / "Suports d’ancoratge", / "Suports de fusta", / "Suports metàl·lics", / ], / [ / "Quina és l’altura mínima que ha de tenir una línia de baixa tensió tibada sobre una via pública?", / "4 metres", / "5 metres", / "6 metres", / "3 metres", / ], / ]; / const solucions_test = [ / 2, 1, 3, 2, 2, 4, 3, 2, 2, 2, ]; / const opcions_test = [1, 2, 3, 4]; / let permutacio = ""; / const num_preg = solucions_test.length; / const num_resp = opcions_test.length; / ptsTotals = num_preg; / function estableixParametres(){ / array = [/* p01, p02, p03, p04, p05 */]; // actualitzar entre [] / parametres = parametres.concat(array); // no tocar aquesta línia / } / function calcula(){ / const permutacio = respostes [0]; / const permpreg = permutacio.split("_")[0]; / const permresp = permutacio.split("_")[1].split("."); / const respostes_alumne = respostes [1].split(""); / const preg_ordenades = obtenirPermutacio(preguntes, permpreg); / const sol_ordenades = obtenirPermutacio(solucions_test, permpreg); / for (let i = 0; i < num_preg; i++){ / preg = preg_ordenades[i][0]; / let resp = / obtenirPermutacio(preg_ordenades[i].slice(1), permresp[i]); / let pr = permresp[i]; / let opcions_permutades = obtenirPermutacio(opcions_test, pr); / let st = sol_ordenades[i]; / let opcio_correcta = opcions_permutades.indexOf(st) + 1; / let opcio_marcada = lletraANombre(respostes_alumne[i]); / let color = "black"; / let marcador = ""; / if (opcio_correcta === 0) { / ptsTotals -= 1; / color = "gray"; / txtav += '\n\n<div>\n'+ / '<p><b>' + (i+1) + '.</b> ' + preg + '</p>' + / '<img src="img/anul·lada.png" alt="segell"/>\n' + / '<div class="bgtxt">\n' / }else{ / txtav += "<p><b>" + (i+1) + '.</b> ' + preg + '</p>'; / } / txtav += '<ol style="list-style-type: none;">\n'; / for (let j = 0; j < num_resp; j++){ / a = j + 1; / if (opcio_correcta === 0){ / color = "gray"; / } else if (a === opcio_correcta && a === opcio_marcada){ / color = "green"; / marcador = "⇦"; / pts += 1; / } else if (a === opcio_correcta && a != opcio_marcada){ / marcador = "⇦"; / } else if (a != opcio_correcta && a === opcio_marcada){ / color = "red"; / pts -= 1/(num_resp-1); / } else if (a != opcio_correcta && a != opcio_marcada){ / } / txtav += '<li class="preg"><span style="color: ' + / color + ';"><i>' + nombreALletra(j+1) + '</i>) </span><span style="flex: 1; color: ' + color + ';">' + / resp[j] + marcador + "</span></li>" / color = "black"; / marcador = ""; / } // fi for respostes / if (opcio_correcta === 0) { / txtav += '</div>\n</div></ol><br/>\n\n' / }else{ / txtav += "</ol>\n"; / } / } // fi for preguntes / } //fi calcula(); / let txtEnunciat = ""; // l'enunciat de l'apartat B. / let parametres = [""]; // els paràmetres del punt 3.1. / let solucions = [""]; // els valors que ha donat el programa. / let respostes = [""]; // els valors que ha donat l'alumne. / let alumne = { / nom: "", / cicle: "No teterminat ja que aplica a diferents cicles", / anys: "20__/20__" / } / let tlog = ""; // log que apareix al final de l'avaluació. / window.onload = function (){ / // txtEnunciat és una variable global / txtEnunciat = document.getElementById("enunciat").value; / renderEnunciat(txtEnunciat); / } / function renderEnunciat(){ / let txt = ""; / estableixParametres(); / txt = '<h1 align ="center">' + titol + "</h1>\n&nbsp;\n\n" + / txtEnunciat; / txt = exportarParametres(txt); / txt = crearInputs(txt); / txt = crearIdentificacio(txt); / document.getElementById("enunciat").innerHTML = txt; / document.getElementById("titol").innerText = titol; / texme.renderPage(); / } / function exportarParametres(txt){ / let patro = "", canvi = ""; / const fi = parametres.length; / for (let i = 1; i < parametres.length; i++) { / patro = "[[p" + i +"]]"; / canvi = l(parametres[i]); / txt = txt.replace(patro, canvi); / } / return txt; / } / function crearInputs(txt){ / let patro = "", canvi = ""; / patro = "[[i1]]"; / canvi = '<input type="text" onwheel="return false;" '; / canvi += 'id="i1" style="width: 300px">'; / txt = txt.replace(patro, canvi); / patro = "[[i2]]"; / canvi = '<input type="text" onwheel="return false;" '; / canvi += 'id="i2" style="width: 300px">'; / txt = txt.replace(patro, canvi); / /*for (let i = 1; i < puntuacions.length; i++) { / patro = "[[i" + i +"]]"; / canvi = '<input type="text" onwheel="return false;" '; / canvi += 'id="i'+ i +'" style="width: 300px">'; / txt = txt.replace(patro, canvi); / }*/ / return txt; / } / function crearIdentificacio(txt){ / txt += ` / <h2>Identificació de l'alumne</h2> / <form id="avalua" onsubmit="event.preventDefault() & avalua()"> / <label>Nom de l'alumne: </label> / <input id="nom" style="width: 400px"/> / <div> / <input type="checkbox" id="informat" required/> / <label> / Entenc que al premer el botó avaluar no es pot tornar / enrera. / </label> / </div> / <br/> / <div style="text-align: center;"> / <button type="submit" id="boto" / style="font-size: 20px; color: #AA5050;"> / Avaluar / </button> / </div> / </form> / `; return txt; / } / function avalua(){ / importaRespostes(); / resetejar(); / renderAvaluacio(); / } / function importaRespostes(){ / respostes[0] = document.getElementById("i1").value; / respostes[1] = document.getElementById("i2").value; / alumne.nom = document.getElementById("nom").value; / } / function resetejar(){ / const ppal = document.getElementsByTagName("main")[0]; / const body = ppal.parentNode; / const textArea = body.appendChild(document.createElement("textarea")); / body.removeChild(ppal); / textArea.setAttribute("id", "avaluacio"); / } / function renderAvaluacio(){ / let txt = ""; / txt += '<h1 align="center"> Avaluació</h1>\n' + / '<h2 align="center" style="color: #888">' + titol + / "</h2>\n&nbsp;\n\n" / txt += [ / "## Presentació de resultats", / "", / "L'alumne **[[nom]]**, del [[cicle]] (any [[any]]) ha obtingut una", / "qualificació de:", / "> [[nota]]" / ].join("\n") + "\n\n\n"; / txt = identificarAlumne(txt); / txt = puntua(txt); / console.log(txt); / document.getElementById("avaluacio").innerHTML = txt; / texme.renderPage(); / } / function identificarAlumne(txt){ / txt = txt.replace("[[nom]]", alumne.nom); / txt = txt.replace("[[cicle]]", alumne.cicle); / txt = txt.replace("[[any]]", alumne.anys); / return txt; / } / function puntua(txt){ / calcula(); / txt += txtav; / let ptsAlumne = pts; / let canvi = "", patro = ""; / txt = txt.replace("[[nota]]", "S'han aconseguit: "+ xs(ptsAlumne, 2) + / " punts de " + xs(ptsTotals, 2) + " possibles.\n>\n>" + / "**Nota final: " + xs(ptsAlumne/ptsTotals*10, 2) + "**"); / return txt; / } / function aleat(min, max) { // enter aleat entre min i max (inclosos) / const a = Math.ceil(min); / const b = Math.floor(max); / const c = Math.floor(Math.random() * (b - a + 1) + a); / return c; / } / function triaElementMatriu (matriu){ / const aleat = Math.floor(Math.random() * (matriu.length)); / return matriu[aleat.toFixed(0)]; / } / function factorial(n) { / return n <= 1 ? 1 : n * factorial(n - 1); / } / // Funció per obtenir la permutació d'un índex específic / function obtenirPermutacio(array, index) { / let permutacio = []; / let elements = array.slice(); // Copia de l'array per a evitar / // modificar l'original / let n = elements.length; / // Calcular la permutació utilitzant factorials / for (let i = 0; i < n; i++) { / let fact = factorial(n - i - 1); / let posicio = Math.floor(index / fact); / permutacio.push(elements[posicio]); / elements.splice(posicio, 1); / index %= fact; / } / return permutacio; / } / function permutacions(array) { / let resultat = []; / // Funció recursiva per a generar les permutacions / function generarPermutacions(actual, resta) { / if (resta.length === 0) { / resultat.push(actual); / } else { / for (let i = 0; i < resta.length; i++) { / let actualNova = actual.concat(resta[i]); / let restaNova = resta.slice(0, i).concat(resta.slice(i + 1)); / generarPermutacions(actualNova, restaNova); / } / } / } / generarPermutacions([], array); / return resultat; / } / function atan(a){ / return Math.atan(a)*360/2/π; / } / function sin(a){ / return Math.sin(a*2*π/360); / } / function cos(a){ / return Math.cos(a*2*π/360); / } / function ln(a){ / return Math.log(a); / } / function cbi(x, y){ //complexe input en binomial / const c = {}; / c.r = (x**2 + y**2)**0.5; / c.φ = Math.atan2(y, x)*360/2/π; / c.x = x; / c.y = y; / return c; / } / function cpol(r, φ){ //complexe input en polar (φ en graus) / const c = {}; / c.r = r; / c.φ = φ; / c.x = r * cos(φ); / c.y = r * sin(φ); / return c; / } / function sumc(a, b){ / return cbi(a.x + b.x, a.y + b.y) / } / function restc(a, b){ / return cbi(a.x - b.x, a.y - b.y) / } / function multc(a, b){ / return cpol(a.r*b.r, a.φ+b.φ); / } / function multc_esc(λ, a){ / return cpol(λ*a.r, a.φ); / } / function divc(a, b){ / return cpol(a.r/b.r, a.φ-b.φ); / } / function invc(a){ // inversa d'un complexe / return cpol(1/a.r, -a.φ); / } / function logc (nom, v){ // log de un nombre complexe / let log = ""; / log += nom + ": "; / log += xs(v.x); / if (v.y > 0) log += " + j" + xs(v.y); / else if (v.y < 0) log += "-j" + xs(-v.y); / log += "; "; / log += xs(v.r) + "∠" + xs(v.φ) + "°\n"; / log = coma(log); / return log; / } / function logcbi (v){ // log de un nombre complexe només en binomial / let log = ""; / log += xs(v.x); / if (v.y > 0) log += " + j" + xs(v.y); / else if (v.y < 0) log += "-j" + xs(-v.y); / log = coma(log); / return log; / } / function l(a){ // log abreviat a l totsol / if (!a.toPrecision) return a; / return coma(xs(a)); / } / function ll(a, b = 4){ // log Latex / return cl(xs(a, b)); / } / function xs(a, b = 4){ / a = Number(a); / if (a.toPrecision) a = a.toPrecision(b); / return Number(a); / } / function coma(a){ / a = a + ""; / return a.replaceAll(".", ","); / } / function cl(a){ // coma per a latex / return coma(a).replaceAll(",", "{,}"); / } / function xsMap(a){ / a = xs(a); / return a; / } / function nombreALletra(nombre) { / const ascii = 97; // Codi ASCII de 'a' / if (nombre >= 1 && nombre <= 26) { / // Convertir el nombre en el caràcter corresponent utilitzant el codi ASCII / return String.fromCharCode(ascii + nombre - 1); / } else { / return null; // Retornar null si el nombre està fora de rang / } / } / function lletraANombre(lletra){ / return lletra.toLowerCase().charCodeAt(0) - 96; / } / </script>
[ / "Quina és la tensió màxima permesa per a les xarxes de baixa tensió (BT) en corrent alterna?", / "500V", / "1000V", / "1500V", / "2000V", / ], / [ / "Quina normativa han de complir les xarxes de distribució de baixa tensió?", / "REBT (ITC-BT 06 y ITC-BT 07)", / "Normativa Europea IEC", / "Reglament BT-08", / "ISO 9001", / ], / [ / "Quin avantatge tenen les xarxes aèries de baixa tensió?", / "Menor impacte visual", / "Major resistència als llamps", / "Instal·lació i manteniment més fàcils", / "Localització d’avaries més senzilla", / ], / [ / "Quin és el material més comú per als conductors en xarxes de baixa tensió tibades?", / "Coure", / "Alumini", / "Acer inoxidable", / "Ferro galvanitzat", / ], / [ / "Quin material s’utilitza habitualment per a l’aïllament de cables en xarxes de baixa tensió?", / "PVC", / "Polietilè reticulat (XLPE)", / "Cautxú", / "Fibra de vidre", / ], / [ / "En una línia trifàsica de baixa tensió, quina secció mínima ha de tenir el neutre?", / "Igual que la secció de la fase", / "Menor que la fase", / "1,5 vegades la fase", / "Depèn del tipus de conductor", / ], / [ / "Quina característica tenen els conductors de cables nus (despullats)?", / "Són d’acer inoxidable", / "No tenen aïllament", / "Estan fets de plom", / "S’utilitzen en xarxes soterrades", / ], / [ / "Cada quants metres s'ha de connectar el neutre a terra en xarxes públiques de baixa tensió?", / "Cada 100 metres", / "Cada 500 metres", / "Cada 1000 metres", / "Cada 50 metres", / ], / [ / "Quin tipus de suport s’utilitza per suportar tant el pes com la tensió dels cables en xarxes tibades?", / "Suports d’alineació", / "Suports d’ancoratge", / "Suports de fusta", / "Suports metàl·lics", / ], / [ / "Quina és l’altura mínima que ha de tenir una línia de baixa tensió tibada sobre una via pública?", / "4 metres", / "5 metres", / "6 metres", / "3 metres", / ],	2, 1, 3, 2, 2, 4, 3, 2, 2, 2,	<!DOCTYPE html> / <head> / <title id="titol"></title> / <link rel="icon" type="image/x-icon" href=../img/favicon.png> / <meta charset="UTF-8"> / <style> / li.preg { / display: flex; / align-items: flex-start; / gap: 0.5em; / text-align: justify; / text-justify: inter-word; / } / p, li{ / text-align: justify; / text-justify: inter-word; / } / </style> / </head> / <script> / window.texme = { / renderOnLoad: false, / markdownURL: 'js/marked/marked.min.js', / MathJaxURL: 'js/mathjax/es5/tex-mml-chtml.js' / } / </script> / <script src="js/texme/texme.js"></script> / <textarea id="enunciat"> / ~~~ / &nbsp; / Permutació: [[p2]] / &nbsp; / ~~~ / ## Preguntes / [[p1]] / ## Resposta / [[i1]] / </textarea> / <script> / const titol = "Test"; / const puntuacions = ["", 10]; / let p01 = ""; / const preguntes = [	let permutacio = ""; / const num_preg = preguntes.length; / const num_resp = preguntes[0].length-1; / const fact_np = factorial(num_preg); / const fact_nr = factorial(num_resp); / /*let ordre_preg = Math.floor(aleat(0, fact_np - 1)/1e16)*/; / let ordre_preg = aleat(0, fact_np - 1); / console.log(ordre_preg) / permutacio += ordre_preg + "_"; / //ordre_preg *= 1e16; / const preg_ordenades = obtenirPermutacio(preguntes, ordre_preg); / for (let i = 0; i < num_preg; i++){ / p01 += '<p><b>' + (i+1) + '.</b> ' + preg_ordenades[i][0] + '</p>'; / let ordre_resp = aleat (0, fact_nr - 1); / permutacio += ordre_resp + "."; / let resp = obtenirPermutacio(preg_ordenades[i].slice(1), ordre_resp); / p01 += '<ol style="list-style-type: none;">' / for (let j = 0; j < num_resp; j++){ / p01 += '<li class="preg"><span><i>' + nombreALletra(j+1) + / '</i>) </span><span style="flex: 1;">' + / resp[j] + "</span></li>" / } / p01 += "</ol>" / } / p02 = permutacio; / // ## 2.2 FUNCIO (actualitzar) ---------------------------------------- / // !!! CONVERTIR si és necessari les unitats a les unitats que requereix / // el nostre enunciat. / function estableixParametres(){ / array = [ / p01, p02 / ]; / parametres = parametres.concat(array); // no tocar aquesta línia / } / // # 3. CALCULS ======================================================= / // ## 3.1 CALCUL VALORS (ACTUALITZAR) --------------------------------- / function calcula(){ / } / // # D. ENTRENADOR SERVERI ============================================ / // # 1. VARIABLES GLOBALS ============================================= / let txtEnunciat = ""; // l'enunciat de l'apartat B. / let parametres = [""]; // els paràmetres del punt 3.1. / let solucions = [""]; // els valors que ha donat el programa. / let respostes = [""]; // els valors que ha donat l'alumne. / let alumne = { / nom: "", / cicle: "CF ________", / Anys: "20__/20__" / } / let tlog = ""; // log que apareix al final de l'avaluació. / // # 2. FUNCIONS ====================================================== / window.onload = function (){ / // txtEnunciat és una variable global / txtEnunciat = document.getElementById("enunciat").value; / renderEnunciat(txtEnunciat); / } / function renderEnunciat(){ / let txt = ""; / estableixParametres(); // Va al punt 3.2. de l'apartat C. (script) / txt = '<h1 align ="center">' + titol + "</h1>\n&nbsp;\n\n" + / txtEnunciat; / txt = exportarParametres(txt); / txt = crearInputs(txt); / txt = crearIdentificacio(txt); / document.getElementById("enunciat").innerHTML = txt; / document.getElementById("titol").innerText = titol; / texme.renderPage(); / } / function exportarParametres(txt){ / let patro = "", canvi = ""; / const fi = parametres.length; / for (let i = 1; i < parametres.length; i++) { / patro = "[[p" + i +"]]"; / canvi = parametres[i]; / txt = txt.replace(patro, canvi); / } / return txt; / } / function crearInputs(txt){ / let patro = "", canvi = ""; / for (let i = 1; i < puntuacions.length; i++) { / patro = "[[i" + i +"]]"; / canvi = '<input type="text" onwheel="return false;" '; / canvi += 'id="i'+ i +'" style="width: 300px">'; / txt = txt.replace(patro, canvi); / } / return txt; / } / function crearIdentificacio(txt){ / txt += ` / <h2>Identificació de l'alumne</h2> / <form id="avalua" onsubmit="event.preventDefault() & avalua()"> / <label>Nom de l'alumne: </label> / <input id="nom" style="width: 400px"/> / <div> / <input type="checkbox" id="informat" required/> / <label> / Entenc que al premer el botó avaluar no es pot tornar / enrera. / </label> / </div> / <br/> / <div style="text-align: center;"> / <button type="submit" id="boto" / style="font-size: 20px; color: #AA5050;"> / Avaluar / </button> / </div> / </form> / `; return txt; / } / function avalua(){ / importaRespostes(); / resetejar(); / renderAvaluacio(); / } / function importaRespostes(){ / respostes[0] = document.getElementById("i1").value / alumne.nom = document.getElementById("nom").value; / } / function resetejar(){ / const ppal = document.getElementsByTagName("main")[0]; / const body = ppal.parentNode; / const textArea = body.appendChild(document.createElement("textarea")); / body.removeChild(ppal); / textArea.setAttribute("id", "avaluacio"); / } / function renderAvaluacio(){ / let txt = ""; / txt += '<h1 align="center"> Avaluació</h1>\n' + / '<h2 align="center" style="color: #888">' + titol + / "</h2>\n&nbsp;\n\n" / txt += [ / "## Presentació de resultats", / "", / "L'alumne **[[nom]]**, del [[cicle]] (any [[any]]) serà qualificat manualment.", / "", / ].join("\n") + "\n"; / txt += txtEnunciat; / txt = identificarAlumne(txt); / txt = puntua(txt); / txt = txt.replace("## Identificació de l'alumne:\n\n"+ / "[[identificacio]]", ""); / txt += "\n" + tlog + "\n"; / document.getElementById("avaluacio").innerHTML = txt; / texme.renderPage(); / } / function identificarAlumne(txt){ / txt = txt.replace("[[nom]]", alumne.nom); / txt = txt.replace("[[cicle]]", alumne.cicle); / txt = txt.replace("[[any]]", alumne.anys); / return txt; / } / function puntua(txt){ / calcula(); / txt = exportarParametres(txt); / patro = "[[i1]]"; / canvi = "~~~\n " + respostes[0] + "\n\n\n~~~"; / txt = txt.replace(patro, canvi); / return txt; / } / function aleat(min, max) { // enter aleat entre min i max (inclosos) / const a = Math.ceil(min); / const b = Math.floor(max); / const c = Math.floor(Math.random() * (b - a + 1) + a); / return c; / } / function triaElementMatriu (matriu){ / const aleat = Math.floor(Math.random() * (matriu.length)); / return matriu[aleat.toFixed(0)]; / } / function factorial(n) { / return n <= 1 ? 1 : n * factorial(n - 1); / } / // Funció per obtenir la permutació d'un índex específic / function obtenirPermutacio(array, index) { / let permutacio = []; / let elements = array.slice(); // Copia de l'array per a evitar / // modificar l'original / let n = elements.length; / // Calcular la permutació utilitzant factorials / for (let i = 0; i < n; i++) { / let fact = factorial(n - i - 1); / let posicio = Math.floor(index / fact); / permutacio.push(elements[posicio]); / elements.splice(posicio, 1); / index %= fact; / } / return permutacio; / } / function permutacions(array) { / let resultat = []; / // Funció recursiva per a generar les permutacions / function generarPermutacions(actual, resta) { / if (resta.length === 0) { / resultat.push(actual); / } else { / for (let i = 0; i < resta.length; i++) { / let actualNova = actual.concat(resta[i]); / let restaNova = resta.slice(0, i).concat(resta.slice(i + 1)); / generarPermutacions(actualNova, restaNova); / } / } / } / generarPermutacions([], array); / return resultat; / } / function nombreALletra(nombre) { / const ascii = 97; // Código ASCII de 'a' / if (nombre >= 1 && nombre <= 26) { / // Convertir el número en el carácter correspondiente usando el código ASCII / return String.fromCharCode(ascii + nombre - 1); / } else { / return null; // Retornar null si el número está fuera de rango / } / } / </script>		<!DOCTYPE html> / <head> / <title id="titol"></title> / <link rel="icon" type="image/x-icon" href=img/favicon.png> / <meta charset="UTF-8"> / <style> / li.preg { / display: flex; / align-items: flex-start; / gap: 0.5em; / text-align: justify; / text-justify: inter-word; / } / p, li{ / text-align: justify; / text-justify: inter-word; / } / img[alt="segell"]{ / position: absolute; / z-index: 2; / } / .bgtxt{ / position: relative; / z-index: 1; / } / </style> / </head> / <script> / window.texme = { / renderOnLoad: false, / MarkdownURL: '../js/marked/marked.min.js', / MathJaxURL: '../js/mathjax/es5/tex-mml-chtml.js' / } / </script> / <script src="../js/texme/texme.js"></script> / <textarea id="enunciat"> / Introdueix aquí la teva permutació: <br/> / [[i1]] / Introdueix aquí la teva resposta: <br/> / [[i2]] / </textarea> / <script> / const titol = "Comprovador de test fet per alumnes"; / const puntuacions = ["", / ]; / let txtav = ""; / let pts = 0; / let ptsTotals = 0; / const preguntes = [	]; / const solucions_test = [	]; / const opcions_test = [1, 2, 3, 4]; / let permutacio = ""; / const num_preg = solucions_test.length; / const num_resp = opcions_test.length; / ptsTotals = num_preg; / function estableixParametres(){ / array = [/* p01, p02, p03, p04, p05 */]; // actualitzar entre [] / parametres = parametres.concat(array); // no tocar aquesta línia / } / function calcula(){ / const permutacio = respostes [0]; / const permpreg = permutacio.split("_")[0]; / const permresp = permutacio.split("_")[1].split("."); / const respostes_alumne = respostes [1].split(""); / const preg_ordenades = obtenirPermutacio(preguntes, permpreg); / const sol_ordenades = obtenirPermutacio(solucions_test, permpreg); / for (let i = 0; i < num_preg; i++){ / preg = preg_ordenades[i][0]; / let resp = / obtenirPermutacio(preg_ordenades[i].slice(1), permresp[i]); / let pr = permresp[i]; / let opcions_permutades = obtenirPermutacio(opcions_test, pr); / let st = sol_ordenades[i]; / let opcio_correcta = opcions_permutades.indexOf(st) + 1; / let opcio_marcada = lletraANombre(respostes_alumne[i]); / let color = "black"; / let marcador = ""; / if (opcio_correcta === 0) { / ptsTotals -= 1; / color = "gray"; / txtav += '\n\n<div>\n'+ / '<p><b>' + (i+1) + '.</b> ' + preg + '</p>' + / '<img src="img/anul·lada.png" alt="segell"/>\n' + / '<div class="bgtxt">\n' / }else{ / txtav += "<p><b>" + (i+1) + '.</b> ' + preg + '</p>'; / } / txtav += '<ol style="list-style-type: none;">\n'; / for (let j = 0; j < num_resp; j++){ / a = j + 1; / if (opcio_correcta === 0){ / color = "gray"; / } else if (a === opcio_correcta && a === opcio_marcada){ / color = "green"; / marcador = "⇦"; / pts += 1; / } else if (a === opcio_correcta && a != opcio_marcada){ / marcador = "⇦"; / } else if (a != opcio_correcta && a === opcio_marcada){ / color = "red"; / pts -= 1/(num_resp-1); / } else if (a != opcio_correcta && a != opcio_marcada){ / } / txtav += '<li class="preg"><span style="color: ' + / color + ';"><i>' + nombreALletra(j+1) + '</i>) </span><span style="flex: 1; color: ' + color + ';">' + / resp[j] + marcador + "</span></li>" / color = "black"; / marcador = ""; / } // fi for respostes / if (opcio_correcta === 0) { / txtav += '</div>\n</div></ol><br/>\n\n' / }else{ / txtav += "</ol>\n"; / } / } // fi for preguntes / } //fi calcula(); / let txtEnunciat = ""; // l'enunciat de l'apartat B. / let parametres = [""]; // els paràmetres del punt 3.1. / let solucions = [""]; // els valors que ha donat el programa. / let respostes = [""]; // els valors que ha donat l'alumne. / let alumne = { / nom: "", / cicle: "No teterminat ja que aplica a diferents cicles", / anys: "20__/20__" / } / let tlog = ""; // log que apareix al final de l'avaluació. / window.onload = function (){ / // txtEnunciat és una variable global / txtEnunciat = document.getElementById("enunciat").value; / renderEnunciat(txtEnunciat); / } / function renderEnunciat(){ / let txt = ""; / estableixParametres(); / txt = '<h1 align ="center">' + titol + "</h1>\n&nbsp;\n\n" + / txtEnunciat; / txt = exportarParametres(txt); / txt = crearInputs(txt); / txt = crearIdentificacio(txt); / document.getElementById("enunciat").innerHTML = txt; / document.getElementById("titol").innerText = titol; / texme.renderPage(); / } / function exportarParametres(txt){ / let patro = "", canvi = ""; / const fi = parametres.length; / for (let i = 1; i < parametres.length; i++) { / patro = "[[p" + i +"]]"; / canvi = l(parametres[i]); / txt = txt.replace(patro, canvi); / } / return txt; / } / function crearInputs(txt){ / let patro = "", canvi = ""; / patro = "[[i1]]"; / canvi = '<input type="text" onwheel="return false;" '; / canvi += 'id="i1" style="width: 300px">'; / txt = txt.replace(patro, canvi); / patro = "[[i2]]"; / canvi = '<input type="text" onwheel="return false;" '; / canvi += 'id="i2" style="width: 300px">'; / txt = txt.replace(patro, canvi); / /*for (let i = 1; i < puntuacions.length; i++) { / patro = "[[i" + i +"]]"; / canvi = '<input type="text" onwheel="return false;" '; / canvi += 'id="i'+ i +'" style="width: 300px">'; / txt = txt.replace(patro, canvi); / }*/ / return txt; / } / function crearIdentificacio(txt){ / txt += ` / <h2>Identificació de l'alumne</h2> / <form id="avalua" onsubmit="event.preventDefault() & avalua()"> / <label>Nom de l'alumne: </label> / <input id="nom" style="width: 400px"/> / <div> / <input type="checkbox" id="informat" required/> / <label> / Entenc que al premer el botó avaluar no es pot tornar / enrera. / </label> / </div> / <br/> / <div style="text-align: center;"> / <button type="submit" id="boto" / style="font-size: 20px; color: #AA5050;"> / Avaluar / </button> / </div> / </form> / `; return txt; / } / function avalua(){ / importaRespostes(); / resetejar(); / renderAvaluacio(); / } / function importaRespostes(){ / respostes[0] = document.getElementById("i1").value; / respostes[1] = document.getElementById("i2").value; / alumne.nom = document.getElementById("nom").value; / } / function resetejar(){ / const ppal = document.getElementsByTagName("main")[0]; / const body = ppal.parentNode; / const textArea = body.appendChild(document.createElement("textarea")); / body.removeChild(ppal); / textArea.setAttribute("id", "avaluacio"); / } / function renderAvaluacio(){ / let txt = ""; / txt += '<h1 align="center"> Avaluació</h1>\n' + / '<h2 align="center" style="color: #888">' + titol + / "</h2>\n&nbsp;\n\n" / txt += [ / "## Presentació de resultats", / "", / "L'alumne **[[nom]]**, del [[cicle]] (any [[any]]) ha obtingut una", / "qualificació de:", / "> [[nota]]" / ].join("\n") + "\n\n\n"; / txt = identificarAlumne(txt); / txt = puntua(txt); / console.log(txt); / document.getElementById("avaluacio").innerHTML = txt; / texme.renderPage(); / } / function identificarAlumne(txt){ / txt = txt.replace("[[nom]]", alumne.nom); / txt = txt.replace("[[cicle]]", alumne.cicle); / txt = txt.replace("[[any]]", alumne.anys); / return txt; / } / function puntua(txt){ / calcula(); / txt += txtav; / let ptsAlumne = pts; / let canvi = "", patro = ""; / txt = txt.replace("[[nota]]", "S'han aconseguit: "+ xs(ptsAlumne, 2) + / " punts de " + xs(ptsTotals, 2) + " possibles.\n>\n>" + / "**Nota final: " + xs(ptsAlumne/ptsTotals*10, 2) + "**"); / return txt; / } / function aleat(min, max) { // enter aleat entre min i max (inclosos) / const a = Math.ceil(min); / const b = Math.floor(max); / const c = Math.floor(Math.random() * (b - a + 1) + a); / return c; / } / function triaElementMatriu (matriu){ / const aleat = Math.floor(Math.random() * (matriu.length)); / return matriu[aleat.toFixed(0)]; / } / function factorial(n) { / return n <= 1 ? 1 : n * factorial(n - 1); / } / // Funció per obtenir la permutació d'un índex específic / function obtenirPermutacio(array, index) { / let permutacio = []; / let elements = array.slice(); // Copia de l'array per a evitar / // modificar l'original / let n = elements.length; / // Calcular la permutació utilitzant factorials / for (let i = 0; i < n; i++) { / let fact = factorial(n - i - 1); / let posicio = Math.floor(index / fact); / permutacio.push(elements[posicio]); / elements.splice(posicio, 1); / index %= fact; / } / return permutacio; / } / function permutacions(array) { / let resultat = []; / // Funció recursiva per a generar les permutacions / function generarPermutacions(actual, resta) { / if (resta.length === 0) { / resultat.push(actual); / } else { / for (let i = 0; i < resta.length; i++) { / let actualNova = actual.concat(resta[i]); / let restaNova = resta.slice(0, i).concat(resta.slice(i + 1)); / generarPermutacions(actualNova, restaNova); / } / } / } / generarPermutacions([], array); / return resultat; / } / function atan(a){ / return Math.atan(a)*360/2/π; / } / function sin(a){ / return Math.sin(a*2*π/360); / } / function cos(a){ / return Math.cos(a*2*π/360); / } / function ln(a){ / return Math.log(a); / } / function cbi(x, y){ //complexe input en binomial / const c = {}; / c.r = (x**2 + y**2)**0.5; / c.φ = Math.atan2(y, x)*360/2/π; / c.x = x; / c.y = y; / return c; / } / function cpol(r, φ){ //complexe input en polar (φ en graus) / const c = {}; / c.r = r; / c.φ = φ; / c.x = r * cos(φ); / c.y = r * sin(φ); / return c; / } / function sumc(a, b){ / return cbi(a.x + b.x, a.y + b.y) / } / function restc(a, b){ / return cbi(a.x - b.x, a.y - b.y) / } / function multc(a, b){ / return cpol(a.r*b.r, a.φ+b.φ); / } / function multc_esc(λ, a){ / return cpol(λ*a.r, a.φ); / } / function divc(a, b){ / return cpol(a.r/b.r, a.φ-b.φ); / } / function invc(a){ // inversa d'un complexe / return cpol(1/a.r, -a.φ); / } / function logc (nom, v){ // log de un nombre complexe / let log = ""; / log += nom + ": "; / log += xs(v.x); / if (v.y > 0) log += " + j" + xs(v.y); / else if (v.y < 0) log += "-j" + xs(-v.y); / log += "; "; / log += xs(v.r) + "∠" + xs(v.φ) + "°\n"; / log = coma(log); / return log; / } / function logcbi (v){ // log de un nombre complexe només en binomial / let log = ""; / log += xs(v.x); / if (v.y > 0) log += " + j" + xs(v.y); / else if (v.y < 0) log += "-j" + xs(-v.y); / log = coma(log); / return log; / } / function l(a){ // log abreviat a l totsol / if (!a.toPrecision) return a; / return coma(xs(a)); / } / function ll(a, b = 4){ // log Latex / return cl(xs(a, b)); / } / function xs(a, b = 4){ / a = Number(a); / if (a.toPrecision) a = a.toPrecision(b); / return Number(a); / } / function coma(a){ / a = a + ""; / return a.replaceAll(".", ","); / } / function cl(a){ // coma per a latex / return coma(a).replaceAll(",", "{,}"); / } / function xsMap(a){ / a = xs(a); / return a; / } / function nombreALletra(nombre) { / const ascii = 97; // Codi ASCII de 'a' / if (nombre >= 1 && nombre <= 26) { / // Convertir el nombre en el caràcter corresponent utilitzant el codi ASCII / return String.fromCharCode(ascii + nombre - 1); / } else { / return null; // Retornar null si el nombre està fora de rang / } / } / function lletraANombre(lletra){ / return lletra.toLowerCase().charCodeAt(0) - 96; / } / </script>

		"Quina és la tensió màxima permesa per a les xarxes de baixa tensió (BT) en corrent alterna?",	"500V",	"1000V",	"1500V",	"2000V",	[ / "Quina és la tensió màxima permesa per a les xarxes de baixa tensió (BT) en corrent alterna?", / "500V", / "1000V", / "1500V", / "2000V", / ],	2,
		"Quina normativa han de complir les xarxes de distribució de baixa tensió?",	"REBT (ITC-BT 06 y ITC-BT 07)",	"Normativa Europea IEC",	"Reglament BT-08",	"ISO 9001",	[ / "Quina normativa han de complir les xarxes de distribució de baixa tensió?", / "REBT (ITC-BT 06 y ITC-BT 07)", / "Normativa Europea IEC", / "Reglament BT-08", / "ISO 9001", / ],	1,
		"Quin avantatge tenen les xarxes aèries de baixa tensió?",	"Menor impacte visual",	"Major resistència als llamps",	"Instal·lació i manteniment més fàcils",	"Localització d’avaries més senzilla",	[ / "Quin avantatge tenen les xarxes aèries de baixa tensió?", / "Menor impacte visual", / "Major resistència als llamps", / "Instal·lació i manteniment més fàcils", / "Localització d’avaries més senzilla", / ],	3,
		"Quin és el material més comú per als conductors en xarxes de baixa tensió tibades?",	"Coure",	"Alumini",	"Acer inoxidable",	"Ferro galvanitzat",	[ / "Quin és el material més comú per als conductors en xarxes de baixa tensió tibades?", / "Coure", / "Alumini", / "Acer inoxidable", / "Ferro galvanitzat", / ],	2,
		"Quin material s’utilitza habitualment per a l’aïllament de cables en xarxes de baixa tensió?",	"PVC",	"Polietilè reticulat (XLPE)",	"Cautxú",	"Fibra de vidre",	[ / "Quin material s’utilitza habitualment per a l’aïllament de cables en xarxes de baixa tensió?", / "PVC", / "Polietilè reticulat (XLPE)", / "Cautxú", / "Fibra de vidre", / ],	2,
		"En una línia trifàsica de baixa tensió, quina secció mínima ha de tenir el neutre?",	"Igual que la secció de la fase",	"Menor que la fase",	"1,5 vegades la fase",	"Depèn del tipus de conductor",	[ / "En una línia trifàsica de baixa tensió, quina secció mínima ha de tenir el neutre?", / "Igual que la secció de la fase", / "Menor que la fase", / "1,5 vegades la fase", / "Depèn del tipus de conductor", / ],	4,
		"Quina característica tenen els conductors de cables nus (despullats)?",	"Són d’acer inoxidable",	"No tenen aïllament",	"Estan fets de plom",	"S’utilitzen en xarxes soterrades",	[ / "Quina característica tenen els conductors de cables nus (despullats)?", / "Són d’acer inoxidable", / "No tenen aïllament", / "Estan fets de plom", / "S’utilitzen en xarxes soterrades", / ],	3,
		"Cada quants metres s'ha de connectar el neutre a terra en xarxes públiques de baixa tensió?",	"Cada 100 metres",	"Cada 500 metres",	"Cada 1000 metres",	"Cada 50 metres",	[ / "Cada quants metres s'ha de connectar el neutre a terra en xarxes públiques de baixa tensió?", / "Cada 100 metres", / "Cada 500 metres", / "Cada 1000 metres", / "Cada 50 metres", / ],	2,
		"Quin tipus de suport s’utilitza per suportar tant el pes com la tensió dels cables en xarxes tibades?",	"Suports d’alineació",	"Suports d’ancoratge",	"Suports de fusta",	"Suports metàl·lics",	[ / "Quin tipus de suport s’utilitza per suportar tant el pes com la tensió dels cables en xarxes tibades?", / "Suports d’alineació", / "Suports d’ancoratge", / "Suports de fusta", / "Suports metàl·lics", / ],	2,
		"Quina és l’altura mínima que ha de tenir una línia de baixa tensió tibada sobre una via pública?",	"4 metres",	"5 metres",	"6 metres",	"3 metres",	[ / "Quina és l’altura mínima que ha de tenir una línia de baixa tensió tibada sobre una via pública?", / "4 metres", / "5 metres", / "6 metres", / "3 metres", / ],	2,