Projecte elèctric de ...
Plec de Condicions

Alumne: Aquí el nom de l’alumne
Professor: Aquí el nom del professor
Grup: Aquí el codi del grup
Any: Aquí l’any escolar (per exemple 25/26)
# 1. Objecte
L’objecte d’aquest plec és ...
# 2. Condicions de tipus general
## 2.1. Condicions d’Índole legal
Una vegada adjudicades les obres, el contractista disposarà d'un lloc adequat on puguin estendre's els plans i d'una zona per a realitzar cures d'urgència dotada d'una farmaciola en la seva proximitat.

El pagament d'impostos o arbitratge en general, llicències municipals o d'un altre origen, tanques, enllumenat, multes, etc. l'abonament de les quals ha de fer-se durant el temps d'execució de les obres i per conceptes inherents als propis treballs que es realitzen, seran a càrrec del contractista.

## 2.2. Relacions entre els documents del projecte i la normativa
### 2.2.1. Contradiccions entre els documents del projecte
En el cas que apareguin contradiccions entre els diferents Documents contractuals del Projecte, la interpretació correspondrà al Director d'Obra, establint-se el criteri general que, excepte indicació en sentit contrari, l'ordre de prioritat és:
- Plec de Prescripcions Tècniques
- Plans
- Pressupost
- Memòria i Annexos

Concretament: En el cas d'existir contradicció entre Memòria i Plans, prevaldran aquests sobre aquella; entre Memòria i Pressupost, prevaldrà aquest sobre aquella. En cas de contradicció entre el Plec de Prescripcions Tècniques i le Pressupost, prevaldrà aquellnsobre aquest.

L'esmentat en el Plec de Prescripcions Tècniques i omès en els Plans, o viceversa, haurà de ser executat com si estigués exposat en tots dos documents, sempre que quedi prou definida la unitat d'obra corresponent, i aquesta tingui preu en el Pressupost. El Contractista estarà obligat a posar com més aviat millor en coneixement del Director d'Obra qualsevol discrepància que observi en els plans del Projecte o qualsevol altra circumstància sorgida durant l'execució dels treballs, que donés lloc a possibles modificacions del Projecte.

Les omissions en els Plans i en el Plec, i les descripcions errònies dels detalls de l'obra que siguin indispensables per a desenvolupar l'esperit o intenció exposats en els citats documents i que, per ús o costum, hagin de ser realitzats, no sols no eximiran al Contractista de l'obligació d'executar aquests detalls d'obra omesos o erròniament descrits, sinó que, al contrari, hauran de ser executats per aquest com si haguessin estat completa i correctament especificats en els documents del Projecte. Serà responsabilitat del Contractista, l'elaboració de quants plans de detall siguin necessaris per a la corresponent realització de les obres.

### 2.2.2. Contradiccions entre el projecte i la legislació administrativa general
En aquest cas prevaldran les disposicions generals (Lleis, Reglaments, Reials decrets,
Ordres, etc.).

### 2.2.3. Contradiccions entre el projecte i la normativa tècnica.
Com a criteri general, prevaldrà el que s'estableix en el Projecte, tret que en el present Plec es faci indicació expressa que és d'aplicació preferent un article precís d'una Norma concreta, i en aquest cas prevaldrà el que s'estableix en aquest article.

2.3. Mitjans humans del contractista

El Contractista es compromet a dur a terme l'activitat, objecte del present Plec, amb els mitjans humans i materials adequats a tal fi.

La facultat de direcció, organització i control dels treballadors correspon a l'Empresa adjudicatària.
No obstant això, el Contractista, es compromet a adoptar totes aquelles mesures que consideri necessàries perquè el seu personal compleixi amb els següents requisits:

Utilitzar la roba de treball o uniforme reglamentàri i mantenir-la en perfecte estat de presentació, així com els distintius de l'empresa adjudicatària establerts (si és que la prestació dels serveis exigís la utilització d'uniforme).

- Realitzar la seva activitat amb una plantilla de treballadors adequada per al rendiment òptim i qualitat del servei. Respecte del personal del Contractista, adscrit a l'activitat objecte d'aquest Plec, una vegada finalitzada aquesta o si la mateixa es resolgués abans de finalitzar la vigència pactada, s'estarà al que es disposa en la legislació vigent i en els propis convenis col·lectius que resultin d'aplicació en matèria de subrogació empresarial.
- Acceptar totes les responsabilitats que es derivin de les relacions que pugui establir amb terceres persones durant la vigència de l'assistència tècnica, per a desenvolupar l'objecte d'aquesta, per la qual cosa el promotor no se subrogarà en aquestes relacions.
- El personal del Contractista quedarà sotmès a les normes que sobre la seguretat, policia i règim interior regeixin en el Centre de treball.
- Compliment de tota la normativa aplicable als treballadors en matèria de treball, ocupació, Seguretat Social i prevenció de riscos laborals.

# 3. Antecedents
Les necessitats exposades en aquest projecte neixen dels requisits especificats pel client (vegeu acta de reunió núm. XXX a l’annex actes de reunió).

Els plànols d’arquitectura han estat facilitats per l’estudi ... amb data ...

L’estat prèvi de (l’edifici, terreny, etc.) és. Afegir els antecedents que consideris necessaris.
# 4. Normes i referències
- Llei ...
- UNE
- RD
- Ordre Ministerial
- Decret
- Circular d’indústria
# 5. Definicions i abreviatures
RD: Reial decret
# 6. Previsió de potències
Fer una taula amb superfícies, requisits dels habitatges i tots els condicionants que fan que sigui electrificació bàsica o elevada.
Fer una taula amb els locals
Fer els càlculs de previsió de potències de les zones comunes, garatges i vehicle elèctric, etc.

HA DE SORTIR UNA POTÈNCIA D’AQUÍ.
# 7. Requisits de disseny i anàlisi de solucions
Argumentar.
# 8. Instal·lació d’enllaç

## 8.1. Esquemes de la instal·lació d’enllaç
S’utilitza equema 2.1, 2.2.1?? Argumentar.

## 8.2. Escomesa
Escomesa subterrània o aèria?

## 8.3. CGP
Tipus de CGP admeses atenent a la escomesa i a NRZ103.
La CGP serà esquema (7?, 9?), ...
Dins d eles CGP s’instal·laran curtcircuits fusibles ...

## 8.4. LGA
Tipus de LGA atenent NRZ103 i REBT.
La LGA discorrerà ... (entubada? enterrada?) amb cablejat amb aïllament ... (450/750 V? Opacidad reducida? PVC? XLPE? unipolar? Multipolar?). Reflexar característiques fitxa tècnica.
El traçat de la LGA serà el més curt i rectilini possible ... (reflexar normativa NRZ103 i REBT)

## 8.5. CC
### 8.5.1. Generalitats.
Reflexar NRZ

### 8.5.2. Forma de col·locació
Armari? Local?

### 8.5.3. Unitats funcionals instal·lades
IGM, ...

## 8.6. Derivacions individuals
Similar a LGA

## 8.7. Dispositius generals de comandament i protecció
Reflexar NRZ i REBT

### 8.7.1. DGMP
Reflexar NRZ i REBT

### 8.7.2. IGA
Reflexar NRZ i REBT

### 8.7.3. ICP
Reflexar NRZ i REBT

### 8.7.4. Sobretensions
Reflexar NRZ i REBT

# 9. Sistema de posada a terra de l’edifici
## 9.1. Sistema de connexió del neutre i de les masses
## 9.2. Instal·lació de posada a terra
Reflexar REBT
### 9.2.1. Punt de posada a terra
Reflexar REBT
### 9.2.2. Tipus d’instal·lació
Reflexar REBT
### 9.2.3. Elèctrode de posada a terra
Reflexar REBT
### 9.2.4. Conductor
Reflexar REBT
### 9.2.5. Borne
Reflexar REBT
### 9.2.6. Linies principals de terra i derivacions
Reflexar REBT
### 9.2.7. Conductor de protecció
Reflexar REBT
### 9.2.8. Conductor d’equipotencialitat
Reflexar REBT
### 9.2.9. Resistència de la toma de terra
Reflexar REBT

# 10. Instal·lacions interiors zones comuns
## 10.1. Generalitats
Reflexar REBT
## 10.2. Sistemes d’instal·lació
Reflexar REBT
## 10.3. Tubs i canals
Reflexar REBT
## 10.4. Cablejat
Reflexar REBT
## 10.5. Sistemes de protecció
### 10.5.1. Sobreintensitats i curtcircuits
Reflexar REBT
### 10.5.2. Sobretensions
Reflexar REBT
### 10.5.3. Contactes directes i indirectes
Reflexar REBT

# 11. Instal·lacions interiors habitatges
## 11.1. Generalitats
Reflexar REBT
## 11.2. Sistemes d’instal·lació
Reflexar REBT
## 11.3. Tubs i canals
Reflexar REBT
## 11.4. Cablejat
Reflexar REBT
## 11.5. Sistemes de protecció
### 11.5.1. Sobreintensitats i curtcircuits
Reflexar REBT
### 11.5.2. Sobretensions
Reflexar REBT
### 11.5.3. Contactes directes i indirectes
Reflexar REBT

## 11.6. Circuits
Reflexar REBT
## 11.7. Punts d’utilització
Reflexar REBT
## 11.8. Instal·lacions a local amb bañera o dutxa
Reflexar REBT
## 11.9. Instal·lacions a local humit o mullat i exteriors.
Reflexar REBT
## 1.1. Encapçalament nivell 2
Text normal. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

- Element 1 de la llista
- Element 2
- Element 3
  - Element 3.1
  - Element 3.2
    - Element 3.2.1
    - Element 3.2.2
  - Element 3.3
- Element 4

Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
### 1.1.1 Encapçalament nivell 3
Text normal. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
#### Encapçalament 4 (utilitzar NOMÉS en casos MOLT especials)

Text normal. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

P = sum from {i=0} to {n} frac {Z_i cdot %alpha}{sqrt {frac a %PHI} cdot %lambda_i^{1/2}}	(1)
A on: / P és la Palmàriència en "MW" / Z_i és la Romanèncitat en {%mu "Wb"} / "s"^2 / %alpha és el coeficient de correcció / a és la mida estàndar mallorquina en "cm" / %lambda es la constant de Serbal en "kg" cdot "h"